

Warszawa 18.01.2016 r.

**Caritas Archidiecezji Warszawskiej**

**00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62**

**Tel (022) 826 56 04 w 328**

**NIP 5212765135, Regon 040006840**

**ODPOWIEDŹ na PYTANIA**

**dotyczy**

**zamówienia publicznego – ROZEZNANIE CENOWE**

**wraz z ZAPROSZENIEM do ZŁOŻENIA OFERTY na zakup wraz z dostawą**

**RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH dla CARITAS Archidiecezji Warszawskiej**

**Zadanie nr 1 Pozycja 1**

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic oznakowanych podwójnie jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii I.

***Odpowiedź - Zamawiający WYRAŻA zgodę.***

2. Prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z normą EN 374-1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, EN 374-2.

***Odpowiedź - Zamawiający NIE WYRAŻA zgody – WYMAGA parametrów opisanych w SIWZ.***

3. Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice posiadały badania na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3.

***Odpowiedź - Zamawiający NIE WYRAŻA zgody – WYMAGA parametrów opisanych w SIWZ.***

4. Prosimy o dopuszczenie rękawic z poziomem protein lateksowych poniżej 30 µg/g.

***Odpowiedź – Zamawiający DOPUSCZA poziom protein lateksowych poniżej 50 µg/g.***

5. Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości palca min. 0,11 mm., dłoni 0,09 mm. - 0,10 mm. oraz na mankiecie min. 0,07 mm.

***Odpowiedź - Zamawiający WYRAŻA zgodę.***

6. Prosimy o dopuszczenie rękawic o sile zrywu mediana przed starzeniem 7,24 N.

***Odpowiedź - Zamawiający WYRAŻA zgodę.***

**Zadanie nr 1 Pozycja 2**

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubościach na palcu min. 0,06 mm., dłoni min. 0,06 mm., mankiecie min. 0,06 mm.

***Odpowiedź - Zamawiający NIE WYRAŻA zgody - WYMAGA parametrów opisanych w SIWZ***

2. Prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z normą EN 374-1 z wyłączeniem punktu 5.3.2, EN 374-2.

***Odpowiedź - Zamawiający NIE WYRAŻA zgody.***

**Zadanie nr 1 Pozycja 3**

1. Prosimy o dopuszczenie rękawic o grubości pojedynczej ścianki palca 0,11 mm. - 0,12 mm.

***Odpowiedź - Zamawiający WYRAŻA zgodę.***

2. Prosimy o dopuszczenie rękawic posiadających deklarację zgodności z normami EN 455-1,2,3 (potwierdzonymi przez jednostkę niezależną).

***Odpowiedź - Zamawiający WYRAŻA zgodę.***

3. Prosimy o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikalność 3 substancji chcemicznych na 6 poziomie ochrony potwierdzone badaniem jednostki niezależnej od producenta.

***Odpowiedź - Zamawiający WYRAŻA zgodę.***

4. Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice posiadały informację o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji na co najmniej 1 poziomie.

***Odpowiedź - Zamawiający NIE WYRAŻA zgody - WYMAGA parametrów opisanych w SIWZ.***

**ZATWIERDZIŁ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Dyrektor CARITAS Archidiecezji Warszawskiej**

**Ks. Zbigniew Zembrzuski**